## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 室外总体工程
3 | 安装工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 预制钢筋混凝土工程
1.3 | 金属构件工程
1.4 | 其他一般土建工程
1.5 | 楼地面工程
1.6 | 内墙柱面工程
1.7 | 天棚工程
1.8 | 门窗工程
1.9 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 单体建筑 室外总体工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外道路
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 单体建筑 安装工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电系统
1.2 | 应急疏散照明系统
1.3 | 弱电系统
1.4 | 空调水系统
1.5 | 空调系统
1.6 | 给排水系统
1.7 | 门禁管理系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:4.4m | m3 | 45.47 |  |  |  | 清单
预制钢筋混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 010523002001 | 装配式预制混凝土其他构件 | (1)装配式过梁 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.32 |  |  |  | 清单
3 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300，直径10mm以内 | t | 0.022 |  |  |  | 清单
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)铝合金隔断 (2)高2400mm (3)侧轨侧封边 (4)铝合金竖压条 (5)Z型龙骨 (6)C型龙骨 (7)100宽双向门柱 (8)100矮地轨A (9)12mm板材木饰 (10)详室施D-02铝合金隔断做法05、06 | m2 | 15.12 |  |  |  | 清单
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:窗户拆除 (2)门窗面积:每樘3.61㎡ | 樘 | 4 |  |  |  | 清单
6 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)栏杆、栏板种类和高度:800mm高不锈钢栏杆拆除 | m | 3.8 |  |  |  | 清单
7 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:混凝土地台拆除 | m3 | 0.15 |  |  |  | 清单
8 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:30km | m3 | 2.25 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)1mm厚水性环氧树脂涂层面层 (2)环氧树脂腻子超细找平层 (3)环氧树脂中涂1-2道 (4)环氧树脂底漆1-2道 (5)界面剂一道 (6)详23J909第3-21页楼B5 (7)楼3（仓储、通道、气源间） | m2 | 260.05 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
10 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚C25细石混凝土基层，随打随抹平 (2)详23J909第3-21页楼B5 (3)楼3（仓储、通道、气源间） | m2 | 260.05 |  |  |  | 清单
11 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)600mm*600mm火烧面花岗岩 (2)DTG砂浆擦缝 (3)30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (4)界面剂一道 (5)详23J909第3-46页楼D9 (6)楼2（实验室） | m2 | 101.15 |  |  |  | 清单
12 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30mm厚C25细石混凝土0.5%找坡，抹平 (2)楼2（实验室） | m2 | 101.15 |  |  |  | 清单
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)600mm*1200mm仿大理石砖 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (3)界面剂一道 (4)详23J909第3-52页楼21 (5)楼1（办公室） | m2 | 71.58 |  |  |  | 清单
14 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:成品枪灰色铝合金踢脚 (3)踢1（办公室、实验室、仓储、通道、气源间） | m | 151.8 |  |  |  | 清单
15 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:10mm宽枪灰色铝合金收边条 | m | 3.8 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)10mm厚1200mm*2400mm米白色碳晶板 (2)12mm厚不燃板 (3)30*30*2镀锌钢方管支架 (4)1.2mm工艺铝合金嵌条 (5)详室施（D-03）墙面大样图04 (6)墙2 | m2 | 123.97 |  |  |  | 清单
17 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)米白色无机涂料饰面（防潮防霉）2遍 (2)封底涂料两道 (3)满刮腻子 | m2 | 463.12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)详23J909第7-49页内涂2 (5)墙1
18 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)600*1200瓷砖地台 (2)20mm厚白色专用粘结剂 (3)详室施（D-03）墙面大样图05 | m2 | 11.04 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)大白浆两遍 (2)2-3厚面层耐水腻子刮平 (3)详23J909第8-6页棚5 (4)棚2（仓储、通道、气源间） | m2 | 282.5 |  |  |  | 清单
20 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)5-8厚DP M10砂浆抹平 (2)界面剂一道 (3)详23J909第8-6页棚5 (4)棚2（仓储、通道、气源间） | m2 | 282.5 |  |  |  | 清单
21 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)1.5厚600X600铝合金方板吊顶 (2)现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾)，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环) (3)φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (4)与安装型式配套的专用上层主龙骨，问距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5)与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) (6)铝合金方板600x600)与专用龙骨固定 (7)W型2mm厚定制铝合金收边条 (8)详国标图集《工程做法》23J909第8-15页棚88(不上人) | m2 | 215.1 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
22 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM3830 (2)门材质:铝合金卷帘门 (3)启动装置品种、规 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:卷轴启动，220V电机
23 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1824 (2)含防火锁、防火闭门器、防火拉手、防火合页(门合页应不少于三个) (3)顺位器 | m2 | 8.64 |  |  |  | 清单
24 | 010802003002 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲0924 (2)含防火锁、防火闭门器、防火拉手、防火合页(门合页应不少于三个) | m2 | 2.16 |  |  |  | 清单
25 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金门中门M3030 (2)双层门，大小门，大门3000mm宽，小门1000mm宽 | m2 | 9 |  |  |  | 清单
26 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门BLM1224 (2)玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 (3)含五金费用 | m2 | 2.88 |  |  |  | 清单
27 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:木门GM1024 (2)材质:复合实木门 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
28 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金推拉门TLM2030 (2)玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 (3)含五金费用 | m2 | 12 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
29 | 011501021001 | 展示柜 | (1)高柜 (2)18mm复合实木板木饰面板背板 (3)18mm复合实木板木饰面板层板 (4)18mm复合实木板木饰面板侧板 (5)18mm复合实木板木饰面板台面 (6)铝合金暗拉手 (7)18mm实木板木饰面板柜门 (8)木饰面边框 (9)尺寸：长6.35m，宽0.35m，高2.4m (10)详室施（D-04）柜子大样图05 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
30 | 011501021002 | 展示柜 | (1)矮柜 (2)18mm复合实木板木饰面板背板 (3)18mm复合实木板木饰面板层板 (4)18mm复合实木板木 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
饰面板侧板 (5)18mm复合实木板木饰面板台面 (6)18mm实木板木饰面板柜门。 (7)木饰面边框 (8)尺寸：长6.35m，宽0.4m，高0.76m (9)详室施（D-04）柜子大样图05底部矮柜部分
31 | 010810003001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | (1)9mm厚石膏板白色无机涂料饰面 (2)18mm厚不燃板 (3)18mm厚阻燃板 (4)9mm厚白色免漆板 | m | 14.55 |  |  |  | 清单
32 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)原有不锈钢栏杆翻新 (2)清洗除油 (3)用细砂纸拉毛表面 (4)涂专用底漆 (5)干后上面漆（氟碳漆） | m2 | 70.5 |  |  |  | 清单
33 | GJ0511015001 | 不锈钢收口条 | (1)做法:1.5mm厚铝合金专用收口条 | m | 36.86 |  |  |  | 清单
34 | 010810001001 | 窗帘 | (1)窗帘材质:布艺窗帘 (2)窗帘高度、宽度:高3.2m (3)窗帘层数:1层 | m | 13.95 |  |  |  | 清单
35 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | (1)钢结构雨蓬：3mm厚银灰色铝单板（氟碳漆面层） (2)钢材为Q235B，表面采用热浸镀锌 (3)钢骨架：50mm×50mm×4镀锌钢管，间距500 (4)成品干挂不锈钢配件 (5)不锈钢滴水檐 (6)M12*160化学锚栓+M12*160扩底型锚栓 (7)详室施D-05大样03铝板雨披大样图，具体详厂家深化 | m2 | 23.9 |  |  |  | 清单
室外总体工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
36 | 081201004001 | 拆除路缘石 | (1)材质:石材路沿石 (2)运距:30km | m | 4.2 |  |  |  | 清单
37 | 050102001001 | 栽植乔木 | (1)移植乔木（起挖+种植） (2)种类:乔木 (3)胸径或干径:130mm | 株 | 2 |  |  |  | 清单
38 | 050101007001 | 清除地被植物 | (1)植物种类:原有草地拆除 | m2 | 28.98 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
39 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:清除的苗木及建筑垃圾 (2)运距:30km | m3 | 2.91 |  |  |  | 清单
40 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:100*200*600火烧面芝麻白花岗岩 (2)详室施（D-02）路沿石做法大样图04 | m | 15.14 |  |  |  | 清单
41 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)40厚中粒石沥青混凝土路面 (2)80厚粗粒石沥青混凝土路面 (3)详室施（D-02）新建地面沥青做法大样图03 | m2 | 28.412 |  |  |  | 清单
42 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:300厚 (2)石料规格:碎石分两步夯实 (3)详室施（D-02）新建地面沥青做法大样图03 | m2 | 28.412 |  |  |  | 清单
43 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | (1)路基碾压，压实系数＞93% (2)详室施（D-02）新建地面沥青做法大样图03 | m2 | 28.412 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
44 | 030404017013 | 配电箱 | (1)名称:AL1配电箱 (2)安装方式:(底边距地1.5m,挂墙明装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
45 | 030404017014 | 配电箱 | (1)名称:APSB1配电箱 (2)安装方式:(底边距地1.6m,挂墙明装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
46 | 030404017015 | 配电箱 | (1)名称:APSB2配电箱 (2)安装方式:(底边距地1.6m,挂墙明装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
47 | 030411003010 | 桥架 | (1)规格:CT-100×100 (2)类型:槽式 (3)名称:非消防强电金属桥架 | m | 47.34 |  |  |  | 清单
48 | 030411003011 | 桥架 | (1)规格:CT-100×100 (2)类型:槽式 (3)名称:弱电金属桥架 | m | 47.6 |  |  |  | 清单
49 | 030411003012 | 桥架 | (1)规格:100×50 (2)类型:槽式 (3)名称:金属桥架 | m | 47.6 |  |  |  | 清单
50 | 030413001002 | 铁构件 | (1)名称:电缆桥架支撑架制作安装 | kg | 54.15 |  |  |  | 清单
51 | 030411001069 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 | m | 1.59 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配置形式:明配
52 | 030411001070 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 2.7 |  |  |  | 清单
53 | 030411001071 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:明配 | m | 61.46 |  |  |  | 清单
54 | 030411001072 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 11.8 |  |  |  | 清单
55 | 030411001073 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:明配 | m | 56.9 |  |  |  | 清单
56 | 030411001074 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 13.2 |  |  |  | 清单
57 | 030411001075 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:明配 | m | 26.98 |  |  |  | 清单
58 | 030411001076 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 141.94 |  |  |  | 清单
59 | 030411001077 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:明配 | m | 20.29 |  |  |  | 清单
60 | 030411001078 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 5.8 |  |  |  | 清单
61 | 030411001079 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:SC80 | m | 0.83 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:暗配
62 | 030411001080 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配 | m | 68.9 |  |  |  | 清单
63 | 030411004031 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:绝缘电线 (4)型号:B1(d1,t1)-WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 1139.41 |  |  |  | 清单
64 | 030411004032 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:绝缘电线 (4)型号:B1(d1,t1)-WDZ-BYJ (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 857.62 |  |  |  | 清单
65 | 030411004033 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:绝缘电线 (4)型号:B1(d1,t1)-WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 126.96 |  |  |  | 清单
66 | 030411004034 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:绝缘电线 (4)型号:B1(d1,t1)-WDZ-BYJ (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 600.33 |  |  |  | 清单
67 | 030411004035 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm2 (3)名称:绝缘电线 (4)型号:B1(d1,t1)-BYJ (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 130.45 |  |  |  | 清单
68 | 030411004036 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm2 (3)名称:绝缘电线 (4)型号:B1(d1,t1)-BYJ (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 315.75 |  |  |  | 清单
69 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:YJY (2)规格:4×25+1×16 | m | 6.85 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质:铜芯 (4)名称:i电力电缆 (5)敷设方式、部位:室内
70 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤35mm2 (2)名称:五芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:干包式 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
71 | 031002001016 | 管道支架 | (1)管架形式:管道支架制作安装 | kg | 21.078 |  |  |  | 清单
72 | 031201003016 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈 轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 | m2 | 21.078 |  |  |  | 清单
73 | 030412005010 | 荧光灯 | (1)规格:48W (2)名称:120×1200长条灯 (3)安装形式:嵌装 | 套 | 18 |  |  |  | 清单
74 | 030412005011 | 荧光灯 | (1)规格:50W (2)名称:300×1200长条灯 (3)安装形式:嵌装 | 套 | 20 |  |  |  | 清单
75 | 030412005012 | 荧光灯 | (1)规格:50W (2)名称:300×1200长条灯 (3)安装形式: 吊装离地H=3000mm | 套 | 14 |  |  |  | 清单
76 | 030412004019 | 装饰灯 | (1)名称:射灯 (2)规格:12W | 套 | 3 |  |  |  | 清单
77 | 030404035013 | 插座 | (1)规格:10A，250V (2)名称:单相二加三孔插座 (带保护门) (3)安装方式:暗装 | 个 | 28 |  |  |  | 清单
78 | 030404035014 | 插座 | (1)规格:16A，250V (2)名称:单相三孔壁挂空调插座带开关(带保护门) (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
79 | 030404035015 | 插座 | (1)规格:10A，250V (2)名称:单相三孔壁挂空调插座带开关(带保护门) (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
80 | 030404035016 | 插座 | (1)规格:10A，380V (2)名称:三相专用插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
81 | 030404034013 | 照明开关 | (1)规格:10A，250V (2)名称:单联单控开 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
关 (3)安装方式:暗装
82 | 030404034014 | 照明开关 | (1)规格:10A，250V (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
83 | 030404034015 | 照明开关 | (1)规格:10A，250V (2)名称:三联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
84 | 030404034016 | 照明开关 | (1)规格:10A，250V (2)名称:四联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
85 | 030411006014 | 接线盒 | (1)名称:灯头盒 (2)安装形式:暗装 | 个 | 54 |  |  |  | 清单
86 | 030411006015 | 接线盒 | (1)名称:开关（插座）盒 (2)安装形式:暗装 | 个 | 38 |  |  |  | 清单
87 | 030411006016 | 接线盒 | (1)名称:过线盒 (2)安装形式:暗装 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
88 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:局部等电位箱 | 块 | 3 |  |  |  | 清单
应急疏散照明系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
89 | 030404017016 | 配电箱 | (1)规格:(额定功率0.36KVA) (2)名称:应急照明集中电源YJ1 (3)安装方式:壁挂 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
90 | 030411001081 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:明配 | m | 89.81 |  |  |  | 清单
91 | 030411001082 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 61.6 |  |  |  | 清单
92 | 030411001083 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 41.76 |  |  |  | 清单
93 | 031002001017 | 管道支架 | (1)管架形式:管道支架制作安装 | kg | 11.136 |  |  |  | 清单
94 | 031201003017 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈 轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 | m2 | 11.36 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
95 | 030411004037 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:绝缘电线 (4)型号:B1(d1,t1)-WDZN-BYJ (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 307.82 |  |  |  | 清单
96 | 030411004038 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:绝缘电线 (4)型号:B1(d1,t1)-WDZN-RYS (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 42.76 |  |  |  | 清单
97 | 030411006017 | 接线盒 | (1)名称:灯头盒 (2)安装形式:暗装 | 个 | 19 |  |  |  | 清单
98 | 030412004020 | 装饰灯 | (1)名称:消防应急照明灯具 (2)型号:LED 5W DC36V (3)安装形式:吸顶 | 套 | 5 |  |  |  | 清单
99 | 030412004021 | 装饰灯 | (1)名称:疏散出口标志灯 (2)型号:LED 1W DC36V (3)安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
100 | 030412004022 | 装饰灯 | (1)名称:应急壁装单向疏散指示灯 (2)型号:LED 1W DC36V (3)安装形式:壁装 | 套 | 7 |  |  |  | 清单
101 | 030412004023 | 装饰灯 | (1)名称:应急吊装双向疏散指示灯 (2)型号:LED 1W DC36V (3)安装形式:吊装 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
102 | 030412004024 | 装饰灯 | (1)名称:A型消防应急照明灯 (2)型号: 6W（500lm） DC36V (3)安装形式:壁装 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
103 | 030904003002 | 按钮 | (1)名称:应急照明启动按钮 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
弱电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 网络系统 | [6 empty] | 清单
104 | 030411001084 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:明配 | m | 25.57 |  |  |  | 清单
105 | 030411001085 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG25 | m | 7.3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:暗配
106 | 030411001086 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:明配 | m | 1.58 |  |  |  | 清单
107 | 030411001087 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:明配 | m | 1.52 |  |  |  | 清单
108 | 030411001088 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 4.2 |  |  |  | 清单
109 | 031002001018 | 管道支架 | (1)管架形式:管道支架制作安装 | kg | 3.69 |  |  |  | 清单
110 | 031201003018 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈 轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 | m2 | 3.69 |  |  |  | 清单
111 | 030502001002 | 机柜、机架 | (1)名称:12U弱电机柜(含至少3个层板) (2)满足设计图纸及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
112 | 030502010007 | 配线架 | (1)名称:24口6类网络配线架(含模块) (2)满足设计图纸及规范与验收要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
113 | 030502010008 | 配线架 | (1)名称:24口光纤配线架（含模块） (2)满足设计图纸及规范与验收要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
114 | 030501012002 | 交换机 | (1)名称:24口POE交换机 (2)满足设计图纸及规范与验收要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
115 | 030502005007 | 双绞线缆 | (1)UTP6 (2)六类非屏蔽双绞线 (3)管内穿放 (4)4对 | m | 65.98 |  |  |  | 清单
116 | 030502005008 | 双绞线缆 | (1)UTP6 (2)六类非屏蔽双绞线 (3)槽内穿放 (4)4对 | m | 394.93 |  |  |  | 清单
117 | 030502012007 | 信息插座 | (1)名称:网络插座 (2)满足设计图纸及规 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
范与验收要求
118 | 030502012008 | 信息插座 | (1)名称:普通无线AP面板(POE供电) (2)满足设计图纸及规范与验收要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
119 | 030502009010 | 跳线 | (1)名称:员工工位预留1m网线 | 条 | 6 |  |  |  | 清单
120 | 030502009011 | 跳线 | (1)名称:六类网络跳线,3米 | 条 | 9 |  |  |  | 清单
121 | 030502009012 | 跳线 | (1)名称:光纤跳线 | 条 | 2 |  |  |  | 清单
122 | 030502014002 | 光纤连接 | (1)模式:光纤连接(熔接法 多模) | 芯 | 8 |  |  |  | 清单
123 | 030502020002 | 光纤测试 | (1)测试内容:光纤测试 | 链路 | 1 |  |  |  | 清单
124 | 030502007002 | 光缆 | (1)规格:多模 (2)名称:光纤 (3)敷设方式:管内 (4)线缆对数:4芯 | m | 50 |  |  |  | 清单
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 冷媒管 | [6 empty] | 清单
125 | 031001004007 | 铜管 | (1)规格、压力等级:铜管 φ9.53 (2)连接形式:扩口连接或焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:制冷剂 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计说明及规范要求 | m | 18.28 |  |  |  | 清单
126 | 031001004008 | 铜管 | (1)规格、压力等级:铜管 φ15.88 (2)连接形式:扩口连接或焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质: (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计说明及规范要求 | m | 18.28 |  |  |  | 清单
127 | 031208002007 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温材料，难燃B1级,导热系数 0.035W/m.K,湿阻因子大于7000 (2)绝热厚度:20mm | m3 | 0.036 |  |  |  | 清单
128 | 031002003010 | 套管 | (1)名称、类型:穿墙钢套管DN32 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
129 | 011615001010 | 开孔（打洞） | (1)洞尺寸:打洞 DN50以内 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
130 | 03B002 | 空调冷媒剂 | (1)名称:空调冷媒剂 R410a | kg | 1.19 |  |  |  | 清单
131 | 031002001019 | 管道支架 | (1)管架形式:管道支架制作安装 | kg | 4.442 |  |  |  | 清单
132 | 031201003019 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除 | m2 | 4.442 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
锈 轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍
|  | 冷凝水 | [6 empty] | 清单
133 | 031001006019 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:UPVC冷凝管 DN25 | m | 11.88 |  |  |  | 清单
134 | 031208002008 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温材料，难燃B1级,导热系数 0.035W/m.K,湿阻因子大于7000 (2)绝热厚度:20mm | m3 | 0.035 |  |  |  | 清单
135 | 031002003011 | 套管 | (1)名称、类型:穿墙钢套管DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
136 | 011615001011 | 开孔（打洞） | (1)洞尺寸:打洞 DN50以内 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
137 | 031002001020 | 管道支架 | (1)管架形式:管道支架制作安装 | kg | 1.509 |  |  |  | 清单
138 | 031201003020 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈 轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 | m2 | 1.509 |  |  |  | 清单
139 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | (1)名称:系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
空调系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
140 | 030701003002 | 空调器 | (1)名称:3匹空调，制冷/热量：7.2/8kW，功率：2.55/2.15kW。(一拖一，含室内天花机及室外机)含安装 (2)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊架 (3)满足设计图纸及规范与验收要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
141 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) 未发生部分检查工作内容 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
142 | 030411004039 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3×1.0mm2 (3)名称:绝缘电线 (4)型号:RVVP (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 35.43 |  |  |  | 清单
143 | 030411001089 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、 | m | 25.63 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接地 (5)配置形式:明配
144 | 030411001090 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 9.8 |  |  |  | 清单
145 | 031002001021 | 管道支架 | (1)管架形式:管道支架制作安装 | kg | 3.178 |  |  |  | 清单
146 | 031201003021 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈 轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 | m2 | 3.178 |  |  |  | 清单
147 | 030404019002 | 控制开关 | (1)名称:空调线控器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 排水 | [6 empty] | 清单
148 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜质 (3)类型:手动球阀DN20 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
149 | 031001006020 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC管(含螺旋消音)De50 | m | 11.33 |  |  |  | 清单
150 | 031001006021 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC管(含螺旋消音)De20 | m | 9.76 |  |  |  | 清单
151 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)不锈钢 (2)型号、规格:地漏DN50 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
152 | 030413002007 | 凿(压)槽 | (1)规格:混凝土结构(宽mm×深mm70×70) (2)名称:凿槽 | m | 21.09 |  |  |  | 清单
|  | 给水 | [6 empty] | 清单
153 | 031001006022 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:自来水 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水冲洗及压力试验 (6)管道及管件安装 | m | 2.2 |  |  |  | 清单
154 | 031001006023 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连 | m | 64.09 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)安装部位:室内 (3)介质:自来水 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水冲洗及压力试验 (6)管道及管件安装
155 | 031003001011 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜质 (3)规格、压力等级:DN20 (4)类型:水阀 (5)距地550mm | 个 | 4 |  |  |  | 清单
156 | 030413002008 | 凿(压)槽 | (1)规格:混凝土结构(宽mm×深mm70×70) (2)名称:凿槽 | m | 12.94 |  |  |  | 清单
157 | 031002003012 | 套管 | (1)名称、类型:穿墙钢套管DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
158 | 011615001012 | 开孔（打洞） | (1)洞尺寸:打洞 DN50以内 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 气源管道 | [6 empty] | 清单
159 | 031003001012 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜质 (3)类型:手动球阀DN20 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
160 | 031001006024 | 塑料管 | (1)名称:气源管道 (2)连接形式:热熔连接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:3㎜PPR热水管（4分管） | m | 9.59 |  |  |  | 清单
161 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | (1)规格:快速三通接头 规格8mm (2)离地高40cm） | 个 | 2 |  |  |  | 清单
门禁管理系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
162 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门磁力锁 (2)含磁力锁支架 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
163 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:出门按钮 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
164 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:门禁一体机（带人脸识别功能） (2)门禁电源12V5A一台（含蓄电池一个） | 台 | 1 |  |  |  | 清单
165 | 030411004040 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB-RYY (4)规格:4×1.0 (5)配线形式:管内穿线 | m | 6.51 |  |  |  | 清单
166 | 030411004041 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)材质:铜芯 | m | 5.93 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:WDZB-RYY (4)规格:2×1.0 (5)配线形式:管内穿线
167 | 030411004042 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB-RYY (4)规格:2×1.0 (5)配线形式:线槽配线 | m | 41.81 |  |  |  | 清单
168 | 030411001091 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:明配 | m | 1.11 |  |  |  | 清单
169 | 030411001092 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 5.73 |  |  |  | 清单
170 | 031002001022 | 管道支架 | (1)管架形式:管道支架制作安装 | kg | 0.138 |  |  |  | 清单
171 | 031201003022 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈 轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 | m2 | 0.138 |  |  |  | 清单
172 | 030411006018 | 接线盒 |  | 个 | 3 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 预制钢筋混凝土工程
1.3 | 金属构件工程
1.4 | 其他一般土建工程
1.5 | 楼地面工程
1.6 | 内墙柱面工程
1.7 | 天棚工程
1.8 | 门窗工程
1.9 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 砌筑工程
2.2 | 预制钢筋混凝土工程
2.3 | 金属构件工程
2.4 | 其他一般土建工程
2.5 | 楼地面工程
2.6 | 内墙柱面工程
2.7 | 天棚工程
2.8 | 门窗工程
2.9 | 其他装饰工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 砌筑工程
3.2 | 预制钢筋混凝土工程
3.3 | 金属构件工程
3.4 | 其他一般土建工程
3.5 | 楼地面工程
3.6 | 内墙柱面工程
3.7 | 天棚工程
3.8 | 门窗工程
3.9 | 其他装饰工程
室外总体工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 室外道路
2 | 其他总价措施费
2.1 | 室外道路
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 室外道路
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 强电系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.2 | 应急疏散照明系统
1.3 | 弱电系统
1.4 | 空调水系统
1.5 | 空调系统
1.6 | 给排水系统
1.7 | 门禁管理系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 强电系统
2.2 | 应急疏散照明系统
2.3 | 弱电系统
2.4 | 空调水系统
2.5 | 空调系统
2.6 | 给排水系统
2.7 | 门禁管理系统
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 强电系统
3.2 | 应急疏散照明系统
3.3 | 弱电系统
3.4 | 空调水系统
3.5 | 空调系统
3.6 | 给排水系统
3.7 | 门禁管理系统
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)搭设高度:4.5m | m2 | 280.8 |  |  |  | 清单
预制钢筋混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702009001 | 过梁模板 |  | m2 | 4.16 |  |  |  | 清单
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4.5m | m2 | 426.47 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:4.1m | m2 | 11.6 |  |  |  | 清单
室外总体工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017020 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急疏散照明系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017021 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
弱电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017022 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017023 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
空调系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017024 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017025 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
门禁管理系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017026 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建水投集团检测科技有限公司水表检定一期项目装修 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---